КИРОВСКЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

29.01.2025                                                                                                          № 59

п. Лесные Поляны

Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений

в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов на территории муниципального образования Леснополянское сельское поселение Омутнинского района Кировской области

В соответствии с ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.1 ст.8, ч.11 ст.55.24 Градостроительного кодекса РФ,  Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», руководствуясь Уставом муниципального образования Леснополянского сельского поселения Омутнинского района Кировской области, Леснополянская сельская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов на территории муниципального образования Леснополянское сельское поселение Омутнинского района Кировской области.

2. Опубликовать настоящее решение на информационных стендах по адресам, утверждённым решением Леснополянской сельской Думы от 29.11.2005 №  14а и разместить на официальном сайте Леснополянского сельского поселения.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель

Леснополянской сельской Думы                                               Р.А. Арасланова

Глава

Леснополянского сельского  поселения                                   С.П. Гормаш

- Утвержден

Решением Леснополянской сельской  Думы

Омутнинского района Кировской области

от 29.01.2025        № 59

Порядок

проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии

с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов,

требованиями проектной документации указанных объектов

на территории муниципального образования  Леснополянское сельское поселение  Омутнинского района Кировской области

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения осмотров зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования             Леснополянское сельское поселение Омутнинского района Кировской области, на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений (далее - Порядок) устанавливает:

1.1.1. Цели, задачи, процедуру и сроки проведения осмотров зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности и эксплуатируемых на территории муниципального образования Леснополянское сельское поселение Омутнинского района Кировской области (далее - осмотр).

1.1.2. Процедуру и сроки выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений (далее - выдача рекомендаций) лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений.

1.2. Целями проведения осмотров являются оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиям проектной документации; выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.3. Настоящий Порядок не применяется в отношении зданий, сооружений, при эксплуатации которых осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральным законодательством.

1.4. Основными задачами проведения осмотров и выдачи рекомендаций являются:

1.4.1. Профилактика нарушений требований законодательства при эксплуатации зданий, сооружений.

1.4.2. Обеспечение соблюдения требований законодательства, в том числе технических регламентов при эксплуатации зданий, сооружений.

1.4.3. Обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации зданий, сооружений.

1.4.4. Защита прав физических и юридических лиц при эксплуатации зданий и сооружений.

- 2. Проведение осмотров зданий, сооружений

и выдача рекомендаций об устранении выявленных

в ходе таких осмотров нарушений

2.1. Проведение осмотров зданий и сооружений и выдача рекомендаций осуществляются постоянно действующей Межведомственной комиссией по проведению осмотра зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Леснополянское сельское поселение Омутнинского района Кировской области, для оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее - Комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации Леснополянского сельского поселения Омутнинского района Кировской области.

2.2. Комиссия осуществляет следующие полномочия:

2.2.1. Рассматривает техническую и иную документацию.

2.2.2. Запрашивает у юридических и физических лиц материалы и информацию, касающуюся осматриваемого объекта.

2.2.3. Привлекает для участия в своей работе, в том числе при непосредственном проведении осмотров, специалистов (специализированные организации) по соответствующему направлению деятельности.

2.2.4. Проводит осмотр зданий, сооружений с составлением Акта.

2.2.5. Взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями по вопросам, относящимся к компетенции Межведомственной комиссии.

2.2.6. Запрашивает необходимые материалы и информацию у государственных органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора (контроля), предприятий и организаций, а также у заявителя по вопросам, относящимся к компетенции Межведомственной комиссии.

2.3. Основанием для осмотра зданий, сооружений является поступившее в уполномоченный орган заявление юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы их разрушения (далее - заявление).

2.4. Проведение осмотров зданий и сооружений и выдача рекомендаций включают в себя:

2.4.1. Выезд на объект осмотра, указанный в заявлении, поступившем в администрацию Леснополянского сельского поселения Омутнинского района Кировской области.

2.4.2. Ознакомление с журналом эксплуатации здания, сооружения, в который вносятся сведения о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга оснований здания, сооружения, строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, их элементов, о выполненных работах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных Комиссией предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведения об устранении этих нарушений.

2.4.3. Визуальное освидетельствование нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений.

2.4.4. Составление Акта осмотра.

2.4.5. Выдачу рекомендаций.

2.5. Срок проведения осмотра и выдачи рекомендаций не должен превышать тридцать дней со дня регистрации заявления физического или юридического лица в уполномоченном органе.

2.6. Осмотры проводятся с участием лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, и собственников зданий, сооружений или лиц, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и других правах), либо их уполномоченных представителей.

2.7. Акт осмотра здания, сооружения должен содержать следующие сведения:

2.7.1. Фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности должностных лиц уполномоченного органа, осуществляющих осмотр, а также привлекаемых к проведению осмотров представителей специализированных организаций.

2.7.2. Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, владеющего на законном основании (на праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и других правах) осматриваемым зданием, сооружением, адреса их местонахождения или жительства (при наличии сведений в уполномоченном органе).

2.7.3. Местонахождение осматриваемого здания, сооружения.

2.7.4. Предмет осмотра здания, сооружения.

2.7.5. Правовые основания проведения осмотра здания, сооружения.

2.7.6. Дата и время проведения осмотра здания, сооружения.

2.8. По результатам осмотра здания, сооружения составляется Акт осмотра по форме согласно приложению 1.

2.9. К Акту осмотра прикладываются:

2.9.1. Объяснения лиц, допустивших нарушение требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений.

2.9.2. Результаты фотофиксации нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений.

2.9.3. Заключения специализированных организаций, привлекаемых к осмотру уполномоченным органом.

2.9.4. Иные документы, материалы, содержащие информацию, подтверждающую или опровергающую наличие нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий.

2.9.5. Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений по форме согласно приложению 2.

2.10. Акт осмотра составляется после завершения осмотра, но не позднее десяти рабочих дней со дня проведения осмотра, в трех экземплярах. Один из экземпляров с приложенными к нему документами вручается собственникам зданий, сооружений (лицам, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании) либо их уполномоченным представителям под роспись, второй направляется (вручается) заявителю, третий остается в администрации Леснополянского сельского поселения Омутнинского района Кировской области.

2.11. Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений должны содержать:

2.11.1. Описание выявленных нарушений.

2.11.2. Предложение по проведению собственником здания или сооружения обследования с выдачей технического заключения о соответствии (несоответствии) здания или сооружения требованиям технических регламентов, проектной документации.

2.11.3. Срок устранения выявленных нарушений.

2.12. Секретарь Межведомственной комиссии ведет учет проведенных осмотров в Журнале учета осмотров зданий и сооружений, который ведется по форме согласно приложению 3.

Приложение 1

Утвержден

решением Леснополянской сельской Думы

Омутнинского района Кировской области

от 29.01.2025  № 59

АКТ

осмотра здания, сооружения на предмет их технического состояния

и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями

технических регламентов и выдачи рекомендаций о мерах по устранению

выявленных нарушений на территории муниципального образования

Леснополянское сельское поселение Омутнинского района Кировской области

(место составления)                                                                      "___" ___________ 20___ г.

Настоящий акт составлен _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должности, место работы лиц, участвующих в осмотре здания, сооружения)

с участием представителей специализированных организаций

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

(Ф.И.О., должность, место работы)

На основании приказа ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(дата и номер приказа, наименование уполномоченного органа)

проведен осмотр _____________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, его местонахождение)

в присутствии:

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. правообладателя здания, сооружения)

___________________________________________________________________________.

(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания

либо уполномоченного представителя)

При осмотре установлено: ____________________________________________________

___________________________________________________________________________

(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта

___________________________________________________________________________

осмотра, в случае выявленных нарушений указываются документы,

___________________________________________________________________________

требования которых нарушены)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Приложения к акту:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(материалы фотофиксации, иные материалы, оформленные в ходе осмотра)

Подписи должностных лиц, проводивших осмотр:

___________________________________________________________________________

(подпись)                 (Ф.И.О., должность, место работы)

___________________________________________________________________________

(подпись)                 (Ф.И.О., должность, место работы)

___________________________________________________________________________

(подпись)                 (Ф.И.О., должность, место работы)

___________________________________________________________________________

(подпись)                 (Ф.И.О., должность, место работы)

___________________________________________________________________________

(подпись)                 (Ф.И.О., должность, место работы)

С актом ознакомлены:

Правообладатель здания, сооружения ___________________________________________

____________________________________________________________________________

(подпись)                 (Ф.И.О.)

Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения: _________________________

____________________________________________________________________________

(подпись)                 (Ф.И.О.)

Копию акта получил: _________________________________________________________

_____________ ____________________

(подпись)                  (Ф.И.О.)

- Приложение 2

Утверждено

решением   Леснополянской сельской Думы

Омутнинского района Кировской области

от  29.01.2025  №  59

Приложение

к Акту осмотра

№ ______ от __________

Рекомендации

по выполнению Акта осмотра здания, сооружения

на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

в соответствии с требованиями технических регламентов и выдачи рекомендаций

о мерах по устранению выявленных нарушений на территории

муниципального образования   Леснополянское сельское поселение

Омутнинского района Кировской области

(место составления)                                                                         "___" ___________ 20___ г.

Для   устранения   нарушений   требований законодательства  Российской

Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, зафиксированных в акте осмотра

здания, сооружения от "___" _______ 20___ г. № ___________________________,

рекомендуются следующие меры:

| N п/п | Выявленное нарушение | Рекомендации по устранению нарушения | Срок устранения нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации:

___________________________________________________________________________

(подпись)                 (Ф.И.О., должность, место работы)

___________________________________________________________________________

(подпись)                 (Ф.И.О., должность, место работы)

___________________________________________________________________________

(подпись)                 (Ф.И.О., должность, место работы)

___________________________________________________________________________

(подпись)                 (Ф.И.О., должность, место работы)

Рекомендации получил:

___________________________________________________________________________

(подпись)                 (Ф.И.О., должность, место работы)

- Приложение 3

Утвержден

решением  Леснополянской сельской  Думы

Омутнинского района Кировской области                                                                                                                                            от 29.01.2025  №  59

ЖУРНАЛ

учета осмотров зданий, сооружений,

находящихся в эксплуатации на территории муниципального образования

Леснополянское сельское поселение Омутнинского района Кировской области

| N п/п | Основание для проведения осмотра | Наименование объекта | Адрес осмотра объекта |
| --- | --- | --- | --- |

АКТ

Об обнародовании нормативного правового акта

пос. Лесные Поляны                                                                                                         29.01.2025

Глава администрации  Леснополянского сельского поселения Омутнинского района Кировской области  Гормаш С.П. в присутствии председателя Леснополянской сельской Думы шестого созыва Р.Х. Араслановой и депутата Леснополянской сельской Думы  шестого созыва С.А. Будиной, подписала настоящий акт о том, что решение Леснополянской сельской Думы  № 59 от 29.01.2025 г «Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов на территории муниципального образования Леснополянское сельское поселение Омутнинского района Кировской области» обнародовано 29.01.2025 года на информационных стендах, сети Интернет утвержденных решением Леснополянской сельской Думы от  29.11.2005  № 14а:

пос. Лесные Поляны

Администрация, ул. Комсомольская, д 10.

Председатель Леснополянской сельской Думы                                               Р.Х. Арасланова

Глава администрации

Леснополянского сельского поселения                                                              С.П. Гормаш

Депутат Леснополянской сельской Думы                                                          С.А. Будина